        中華民國 年 月 日
※本同意書請送承攬商管理（發包）單位留存備查，承攬商請自行影印留存。
【附件二】
危害因素告知單
承攬廠商：	合約負責人：	進場日期：
施工地點：	承攬工項：	施工人數：
基本遵守事項： / 進入工區戴安全帽並佩掛識別證，非施工人員嚴禁進入工區。 / 外架作業繫安全帶，嚴禁於架上置料及拆除相關安衛措施（鷹架、長條型防墜網、中欄杆）。 / 工區內臨時用電掛名牌，電線一律高架，尤其地坪潮濕區域，電源限接二次側，並需使用標準插頭及電纜線。 / 工區內安衛措施嚴禁拆除，並與工班及相關施工人員宣導「隨手作安衛」之觀念。 / 各工種施工時，須有安衛主管或專人在旁管理及注意安衛，避免不安全之行為發生。 / 電桿作業需有防止電擊裝置方可作業。 / 承商應加強其所屬施工安全人員及施工區域之危害告知，並確實與以適當之安衛宣導、訓練。 / 承商應確實巡察工區之安衛，並將缺失確實回報，以利安衛管理維護及確保施工人員生命、身體、財產之安全。 / 作業項目： / 1.高架作業 □ 8.氣體 □ 15.預拌混凝土輸送 / 2.組模、拆模 □ 9.土方開挖 □ 16.混凝土澆置作業 / 3.木料切割 □ 10.吊裝、搬運 □ 17.電梯安裝 / 4.施工架組立、拆卸 □11.電器安裝 □ 18.其他 / 5.鋼筋組配 □ 12.油漆、粉刷 / 6.氣體切割 □ 13.打樁作業 / 7.電焊 □ 14.擋土支撐架設 / 可能之危害： / □ 1.墜落、滾落 □ 8.火災 □ 15.粉塵危害 / □ 2.感電 □ 9.爆炸 □ 16.踩踏 / 3.崩（倒）塌 □ 10.缺氧 □ 17.異常氣壓 / □ 4.物料掉落 □ 11.交通事故 □ 18.與高低溫之接觸 / □ 5.跌倒 □ 12.中毒 □ 19.與有害物之接觸 / 6.衝撞、被撞 □ 13.溺水 □ 20.其他 / □ 7.夾、捲、切、割、擦傷 □ 14.物體破裂 / 危害防止措施： / （一）墜落、滾落 / 1.承攬人雇用勞工從事高架作業時，應依行政院勞工委員會頒布之「高架作業勞工保護措施標準」辦理。 / □ 2.二公尺以上地面或牆面開口部分應設置護欄或護蓋；構台、工作台四週應設置護欄； / 樓梯、階梯側邊應設置扶手。 / □3.勞工於未設置工作平台、護欄等處從事高架作業時，應嚴格監督佩帶安全帶，必要時，其下方並設置安全網。 / □ 4.勞工有下列情事之一者，承攬人不得使其從事高架作業。 / 酒醉或有酒醉之虞者。 / 身體虛弱，經醫生診斷認為身體狀況不良者。 / 情緒不穩定，有安全顧慮者。 / 勞工自覺不適從事該項工作者。 / 其他經主管人員認定者。 / （二）感電 / □ 1.各承攬人使用之電工具設備、電線等，於使用前應詳加檢查，不合格者不得使用。 / □ 2.本工地電源開關（包含分路開關）所設置之漏電斷路器，不得任意拆卸、破壞其用 / 電設備之電路，必須經過漏電斷路器。 / 3.本工區附近如有高壓電線，除應向電力公司申請裝設絕緣套管外，各承攬人於吊舉物件，或搬運長物時，應特別小心，避免碰觸。 / 4.承攬人自行拉設之電線，應予架高，並加掛標示。 / 5.於二公尺以上鋼架從事作業所用之交流電焊機，應使用自動電擊防止裝置。 / 6.電焊機外殼應接地並標示，電焊人員應穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具，作業地點二公尺內應放置滅火器，無法淨空時應於易燃物品上鋪設防火毯。 / （三）崩（倒）塌 / 1.深度1.5公尺以上之露天開挖有崩塌之虞者，應設置擋土支撐，挖出之土方不得堆置於臨時開挖面之上方。 / 2.模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置之方法等妥為設計，支撐材料有明顯損傷、變形或腐蝕者，不得使用。 / 3.模板支撐、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，避免澆置混凝土時，發生崩塌事故。 / 4.施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，以防倒塌。 / 5.模板、施工架、鋼架上不可放置過重物品，以防倒塌。 / 6.施工架應固定於穩固之地面（活動施工架除外），工作台踏板應舖滿，四周應設置欄杆。 / （四）物料掉落 / □ 1.承攬人於高處作業時，應先整頓工作環境，避免物件掉落，擊傷下方人員。 / □ 2.各承攬人應嚴格督促所僱勞工進入工作區應配戴安全帽，並扣好顎帶。 / 3.承攬人於高處作業有物體墜落之虞時，應設置擋版、斜離或防護網。 / 4.承攬人於高處作業時，應嚴禁由上方往下方丟擲物件。 / 5.承攬人應告誡所僱勞工，不可從吊舉物下方通過。 / 6.起重機之吊鉤，應裝設舌片，以防吊物脫落。 / （五）跌倒 / □ 1.承攬人於每日工作前，應先整頓工作環境。 / 2.施工用建材堆置，應排放整齊，不可佔用通道及妨害勞工動作。 / □3.工作場所地面應盡量平坦，避免有鼓起或凸出物件，如無法避免，應加防護或警告 / 標示。 / 4.樓梯間、地下室等昏暗工作場所，應裝設適當之照明設備。 / （六）衝撞、被撞 / 1.起重機作業手吊舉物件時，應警慎操作避免搖晃，置撞擊人員或物品。 / 2.抬舉重物下坡時，應放慢腳步，不可以跑步，避免撞傷他人。 / （七）夾、捲、切、割、擦傷 / 1.圓鋸機，研磨機使用時，禁止取下護罩。 / □ 2.工地使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉輪等有使勞工被捲、夾、擦傷者， / 應設護照或護欄。 / （八）火災 / 1.嚴禁勞工於倉庫及易燃物品堆放處或有「禁火」場所吸煙及使用明火。 / 2.焊接作業時，下方如有易燃物品，應予移開獲鋪蓋防火毯。 / （九）爆炸 / 1.乙炔、氧氣鋼瓶應豎立直放，並加予固定。 / 2.高壓氣體容器與空容器應分區放置。可然性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。 / 工地開挖，如不慎挖破瓦斯管路致洩氣時，應即電請瓦斯公司派員處理，並設置警戒，嚴禁一切煙火。 / （十）缺氧 / 1.承攬人雇用勞工於缺氧作業場所作業時，應依行政院勞工委員會頒布之「缺氧症預防規則」之規定辦理。 / 2.承攬人雇用勞工從事缺氧作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於百分之十八時應禁勞工進入。 / 3.勞工進入涵洞、人孔、管道、隧道等缺氧危險場所作業前，應先行通風換氣。 / （十一）交通事故 / 1.營建車輛進入工區時，應謹慎駕駛，必要時並應設置指揮工。 / 2.營建車輛於工區內應按規定時速行駛。 / 3.勞工於工區行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。 / （十二）中毒 / 1.承攬人於僱用勞工於有可能發生有機溶劑中毒、鉛中毒、四烷基鉛中毒及特定化學物質之工作場所作業時，應依行政院勞工委員會頒布之「有基溶劑中毒預防規則」、「鉛中毒預防規則」、「四烷基鉛中毒預防規則」及「特定化學物質危害預防標準」處理。 / 2.勞工於上述工作場所作業時，應佩帶合適之防毒口罩。 / 3.勞工於上述工作場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施。 / （十三）溺水 / 1.地下室、儲水槽、化糞池等如有積水應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。 / 2.勞工於河床作業時，承攬人應隨時注意氣象，如有大雨，豪雨時應即時停止作業，並使勞工退避至安全地帶。 / （十四）物體破裂 / 1.吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂，擊傷下方人員。 / 2.安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應特別謹慎，避免破裂割傷人員。 / （十五）粉塵危害 / 1.承攬人雇用勞工從事粉塵作業時，應依行政院勞工委員會頒布之「粉塵危害預防標準」處理。 / 2.勞工於粉塵飛揚之工作場所作業時，應配戴防塵口罩。 / （十六）踩踏 / 1.高度超過1.5公尺之工作場所，承攬人應設置樓梯、爬梯等可供勞工安全上下之設備。 / （十七）異常氣壓 / 1.承纜人雇用勞工從事潛盾、潛水等異常氣壓場所作業時，應行政院勞工委員會頒布之「異常氣壓危害預防標準」處理。 / 2.勞工於進出異常氣壓工作場所前，應先經氣閘室，按規定實施加減壓。 / 3.從事異常氣壓作業之勞工，應定期實施健康檢查及管理。 / （十八）與高低溫之接觸 / 1.承攬人雇用勞工從事高溫作業，其作息時間應依行政院勞工委員會頒布之「高溫作業勞工作息時間標準」處理。 / 2.勞工於低溫工作場所作業時，承攬人應提供保暖衣著，供勞工穿著。 / （十九）與有害物之接觸 / 1.承攬人雇用勞工於放置或使用有害物質之工作場所作業時，應提供必要之防護或衣著供勞工配戴或穿著。 / （二十）其他 / 以上安衛事項，本人確實經宣導明瞭，並確實遵守。
告知時間： 年 月 日 / 被告知人： / 負 責 人： / 告知人：慈濟技術學院 / 工地聯絡人： / 安全衛生管理員：