附件1-1-7
臺南市私立○○幼兒園（改建/擴充/縮減場地/遷移）後暨增加收托幼兒人數申請書
受文者：臺南市政府教育局
主旨：臺南市私立ＯＯ幼兒園（臺南市　　區　　里　　　路街　　段　　巷　　弄　　號），茲擬具所須表冊文件（※註1）一式五份，敬請准予(改建/擴充/縮減場地/遷移)暨增加收托幼兒人數（※註2）

        園所名稱：
        負責人： （簽章）
        住址：
        電話：

中 華 民 國 年 月 日

※註1：所須表冊文件請依附件1-2-6應送資料檢核表，由負責人檢核勾稽，並依序排列。
※註2：所謂改建，指建築物部分或整體改建。所謂擴充，指園舍增加使用空間，所增加者應為直上方或毗鄰空間。所謂遷移，指搬遷至臺南市內其他地址。
附件1-2-9
臺南市私立ＯＯ幼兒園申請（改建/擴充/縮減場地/遷移）後暨增加收托幼兒人數
應送資料檢核表
編號	項 目	申請人自填			審核者填寫
		有	免附	無	有	免附	無
01	申請書。【附件1-1-7】
02	應送資料檢核表。【附件1-2-9】
03	設施設備檢核表。【附件1-2-10】
04	計畫表。【附件1-3-5】
05	幼兒園園則。【附件1-4】
06	董事會組織章程（無董事會者免附）。【附件2-1】
07	董事會名冊（無董事會者免附）。【附件2-2-1】
08	非軍公教人員切結書（無董事會者免附）。【附件2-2-2】
09	董事受聘同意書（無董事會者免附）。【附件2-3】
10	董事會成立會議記錄（無董事會者免附）。【附件2-4】
11	教職員一覽表。【附件3-1】
12	負責人基本資料表、學經歷證明及身分證影本（設董事會者則送董事長資料）。【附件3-2】
13	教保服務人員學經歷證明、身分證影本及資格證明文件。
14	廚工身分證影本、廚師證照影本、健康檢查體檢報告（最近一年內）。【附件3-3-1、附件3-3-2】
15	土地暨建築改良物所有權狀明細表。【附件4-1-1】
16	地籍圖謄本正本（最近二個月內）。【附件4-1-3】
17	土地所有權狀。【附件4-1-4】
18	土地登記謄本正本（最近二個月內）。【附件4-1-5】
19	建物所有權狀。【附件4-1-6】
20	建物登記謄本正本（最近二個月內）。【附件4-1-7】
21	土地公證契約：土地所有權人若非負責人者，應辦理租（借）用五年以上公證契約。公證契約上所租借範圍，應將土地（地段、地號）範圍列清楚。【附件4-2-1】
22	房地公證契約：房舍所有權人若非負責人者，應辦理租（借）用五年以上公證契約。公證契約上所租借範圍，應將土地及建築改良物明細載明。【附件4-2-2】
23	園舍面積對照表。【附件5-1-3】
24	園舍平面圖(1/100比率圖說，由建築師事務所出具)：依工務局審訖之平面圖繪製，並標明樓層、各隔間面積、長寬尺寸，以(平方)公尺為單位。【附件5-2】
25	建物使用執照影本（用途須為幼稚園、托兒所或幼兒園）。【附件5-3-1】
26	室內裝修合格證明或建築物公共安全檢查申報證明。【附件5-3-2】
27	本府工務局建築物竣工圖。【附件5-3-3】
28	本府消防局消防安全設備查驗合格函。【附件5-3-4】
29	本府消防局消防安全設備竣工圖。【附件5-3-5】
30	消防安全設備檢修申報受理單（最近一年內）。【附件5-3-6】
31	消防防護計畫。【附件5-3-7】
32	新臺幣三十萬元以上定期存款證明。【附件6-1】
33	財產清冊。【附件6-2】
34	※切結書：建築物若屬四層樓以上或有地下樓層，應檢附四樓以上及地下層不使用切結書，倘經查有不符規定，願受法律處置。
35	※園址為公共設施保留地者，應立於徵收時無償、無條件撤銷立案切結書。
36	※園舍土地、建築改良物所有權狀暨所附證件為影本者，需加註「影本與正本相符，如有不實，願負法律責任」，並由所有權人、負責人（或董事長）蓋章。
37	※財團法人另送法人捐助章程。法人登記證書、法人財產名下之財產、法人及董事印鑑清冊。
38	※申請人請依表列順序裝訂成冊，以利審核

申請者簽章：
附件1-2-10
臺南市私立ＯＯ幼兒園設施設備檢核表
編號	申請(□改建□擴充□縮減場地□遷移)暨增加收托幼兒人數設施設備一覽表	申請人自填
		符合	免設	不符
建築基地及空間規劃：
一	園址：與加氣站、公共危險物品及可燃性高壓氣體、殯葬設施符合相關規定距離。
二	應設：□室內活動室共 間， ㎡□室外活動空間 ㎡ □盥洗室（含廁所）□健康中心□辦公室□教保準備室□廚房。
基本設施：
一	(一)使用1樓至3樓。應先使用一樓，不足始得用二樓，再不足，始得使用三樓。
	(二) 二歲以上未滿三歲幼兒之室內活動室，應設置於一樓。
	(三)應設置二處出入口，直接面向避難層或走廊。
二	(一)室內活動室： / 1名幼童不得小於2.5㎡；收15名以下幼童不得小於30㎡；收16名至30名幼童不得小於60㎡。
	(二)室外活動空間： / 1名幼童不得小於3㎡，全部不得小於22㎡或幼兒人數1/2所應具之面積。應扣除一樓地板面積、騎樓面積、法定停車面積、道路退縮地及依法應留設之公共開放空間等。得以室內遊戲空間面積補足。
	(三)盥洗室： / (1)2～3歲幼兒應置室內活動室，並置冷、溫水盥洗設備。
	(2)3歲以上者，得採集中設置，應避免位置偏僻、動線過長及通路無遮蔽。
	(3)每層樓應設教職員廁所一處。2～3歲教保服務員使用之廁所應併幼兒盥洗室設置。
	(四)健康中心： / 201人以上應獨立設置，200人以下者得設置於辦公室內，但應隔出獨立空間，並通風、採光。
	(五)辦公室及教保準備室得合併或分別設置，並有單獨晤談空間，光線照度充足、通風良好。滿足教保人員準備教學及交流研討使用。
	(六)廚房確保衛生、安全且順暢配膳路線，避免噪音及異味產生，排水、通風及地板防滑。
三	(一)走廊： / 1﹒兩側有活動室或遊戲室者，不得小於240㎝；單側者，不得小於180㎝。
	2﹒高低差應設置斜坡道，不得置臺階，確保安全且順暢之動線，轉角注意照明，適當之遮雨設施，避免濕滑。
	(二)樓梯： / 1﹒幼兒園樓梯之淨寬、梯級尺寸，應符合下列規定： / 類別 樓梯寬度 級高尺寸 級深尺寸 / 供幼兒使用之主要直通樓梯 140㎝以上 14㎝以下 26㎝以上 / 設置於室內活動室或室內遊以上戲空間內部使用之專用樓梯 75㎝以上
	2﹒應裝設雙邊雙層扶手，一般扶手高度應距梯級鼻端75㎝以上，供幼兒使用之扶手高度，應距梯級鼻端52㎝至68㎝範圍內。
	3﹒扶手之欄杆間隙，不得大於10㎝，且不得設置橫條， / 如為裝飾圖案者，其圖案開孔直徑不得超過10㎝。扶手直徑應在3～4㎝範圍內。扶手外側間若有過大之間隙時，應裝設材質堅固之防護措施。
	4﹒樓梯位置之配置，應注意整體動線之暢通、方便使用，並注意照明；其踏面，應使用防滑材料。
	(三)停車空間：基地內之停車空間，應與室外活動空間有適當的安全區隔。
	(四)室內遊戲空間： / 1﹒獨立設置，面積不得小於30㎡。 / 2﹒有固定大型遊戲器材者，天花板不得小於3公尺。
基本設備：
一	(一)室內活動室： / 1﹒符合幼兒身高尺寸之傢俱。
	2﹒設置可布置之各種面板。
	3﹒室內照度：並能避免太陽及燈具眩光，及桌面、黑(白)板之反光。 / 學習活動區：至少350勒克斯(lux)。 / 黑(白)板：500勒克斯(lux)。
	4﹒均能音量(leq)大於60分貝(dB)地區，應設置隔音設施。
	5﹒配置學習區及幼兒作品展示空間。
	6﹒足夠幼兒個人物品置物櫃，及收納玩具、教具、書籍等儲存設備。
	7﹒幼兒應有獨立區隔及通風透氣之棉被收納空間。
	8﹒適當開關及安全插座。
	9﹒使用耐燃3級以上之內部裝修材料及防焰標章之窗簾、地毯及布幕。
	10﹒教保服務人員使用物品應置120㎝高度以上之空間或教保準備室。
	11﹒簡易衣物更換區兼顧幼兒隱私。
	12﹒2～3歲之室內活動室，應設置食物準備區並得設尿片更換區。
	(二)室內遊戲空間：自地面以上至120㎝以下牆面應採防撞材質。
	(三) 室外活動空間地面，應避免有障礙物。
二	(一)衛生設備： / 1﹒大便器：以坐式為原則(2～3歲必須)，高度25㎝(±4㎝)；採蹲式應前方或側邊設扶手。應置衛生紙架。
	2﹒小便器：高度不得逾30㎝，不得用無封水、無防臭之溝槽式小便設施。
	3﹒水龍頭：間距40㎝，數量2/3以上設置盥洗室，出水深度，2～3歲不逾24㎝，餘不逾27㎝。
	4﹒洗手臺：2～3歲高度不逾50㎝；3歲以上高度不逾60㎝。應設置鏡子。
	5﹒隔間設計：應有隔間設計，以軟簾或小隔間及門扇或門簾為之，門扇不得裝鎖，高度不得高教保員視線。
	6﹒淋浴設備：應設置有冷水及溫小蓮蓬頭及幼兒扶手。
	7﹒應採防滑裝置。
	(二)衛生設備數量： / 大便器：男生15：1；女生10：1。 / 男生小便器：15：1。 / 水龍頭：10：1。 / 按同時收托男女幼兒數各占一半計算，未達整數，零數應設置1個。(男生大便器及小便器數量於總量不變下可調整，但不可少於男生15：1數量的1/2以下。)
三	健康中心： / 1﹒100人以下，一張床位；101人以上至少二張獨立床位。
	2﹒清洗設備，方便處理幼兒嘔吐及清潔用。
	3﹒存放醫療設施設備、用品及藥個之櫥櫃，其高度或開啟方式應避免幼兒拿取。
四	辦公室或教保準備室，應依需要設置教材教具製作器材、辦公桌椅、電腦及事務機器、業務資料櫃、行事曆板、會議桌及教保服務人員個別桌椅或置物櫃等設備。
五	廚房： / 1﹒出入口設置紗門、自動門、空氣簾、塑膠簾或其他設備。
	2﹒食物存放架或棧板，臨時擺放食物用。
	3﹒足夠容量之冷凍、冷藏設備，該設備明顯處應置溫度顯示器或指示器，且區隔熟食用、生鮮原料用，並清楚標明。
	4﹒數量足夠之食物處理檯，以不銹鋼材質製成。
	5﹒爐灶上裝設排除油煙設備。
	6﹒具洗滌、沖洗、殺菌功能之餐具清洗設施。
	7﹒設置足夠容納所有餐具之餐具存放櫃。
	8﹒防塵、防蟲等貯放製備餐飲之衛生設備。
	9﹒應採用有蓋分類垃圾桶及廚餘桶。
	10﹒設置完善之給水、淨水系統。
	11﹒注意排水、通風及地板防滑。

申請者簽章：
附件1-3-5

臺南市私立 幼兒園（擴充/遷移/改建/縮減場地）暨增加收托幼兒人數計畫表
園 名
申請前地址					申請前園舍總面積數： 平方公尺
申請後地址					申請後園舍總面積數： 平方公尺
擬 招 收 / 幼兒數額	申請前招收幼兒 名 / （含大班 人，中小班 人，幼幼班 人） / 擬(增/減)收幼兒 名 / （含大班 人，中小班 人，幼幼班 人） / 申請後共招收幼兒 名 / （含大班 人，中小班 人，幼幼班 人）
經費來源 / 及其概數
私人或法人之代表人（董事長或負責人）基本資料
職 稱	姓 名	性別	年齡	職業		資歷	地址
□董事長 / 或 / □負責人 / (請擇一打)

計畫表填表說明：
一、單獨設置之幼兒園園名應以切合幼兒教育及照顧意義之詞語命名，並冠以臺南市字樣名稱，例如：臺南市私立○○幼兒園。
二、經費來源及其概數應詳細列報（如機關團體之補助、贈與或自籌等），並分列出其確實數字。
三、負責人為機關、學校、團體者，可將機關、學校、團體之名稱，事務所之所在及其機關、學校、團體之法人代表人等分別填入。
四、幼兒園班別區分及招收年齡。幼幼班：二歲以上未滿三歲；中小班：三歲以上未滿五歲；大班：五歲以上至入國民小學前。上述年齡均為學齡制。