檢查項目	檢查內容		檢查結果			備註 / ★勞檢重點項目 / ◎環保署列管
			是	否	不適用
教育訓練	1	教職員是否已接受教育訓練
	2	老師授課前是否會對學生進行教育訓練
安衛工作守則	1	是否訂定安全衛生工作守則
	2	安全衛生工作守則是否張貼於明顯易見處
環境措施	1	是否禁止飲食或抽煙
	2	是否保持整潔、無積水情形、照明良好
	3	地面是否保持乾燥及平整
	4	教室是否有兩個以上出口
安全衛生防護	1	個人防護具之準備(耐酸鹼手套、活性碳口罩、安全眼鏡、實驗衣)
	2	有無急救箱				★
	3	危險機械是否有防護措施				★
化學藥品管理	1	是否製作藥品清單				★
	2	藥品名稱是否清楚				★
	3	藥品標示及圖示是否符合GHS				★
	4	不相容的化學品是否分開存放
	5	危害性化學物質是否存放於特定區域並且標示(例如:使用後的酒精燈管理)				★
	6	物質安全資料表是否置於準備室				★
	7	藥品櫃內是否清潔、有無藥品洩漏情形
	8	藥品櫃是否有安裝防傾倒桿
	9	放置環境是否避免熱源或高溫
	10	法規列管之毒性化學物質是否專人專櫃管理				◎
高壓氣體鋼瓶管理	1	是否直立儲放並固定措施				★
	2	放置環境是否避免熱源或高溫				★
	3	成份是否標示清楚				★
	4	是否對閥門、接頭或管線進行測漏試驗
排氣及抽氣裝置	1	有機溶劑作業是否確實在排氣櫃或使用局部排氣裝置下進行
	2	排氣櫃是否能正常運作
	3	化學藥品櫃之抽氣裝置是否正常運作

檢查項目	檢查內容		檢查結果			備註 / ★勞檢重點項目 / ◎環保署列管
			是	否	不適用
廢液、廢棄物之管理	1	廢液是否適當分類貯存
	2	廢液之儲存容器是否有明顯的標示				★
	3	廢液之儲存容器是否有適當的存放地點
	4	廢液之儲存容器是否有防溢盆
	5	廢液是否適時清運
	6	廢棄物是否適當分類貯存
	7	貯存廢棄物之容器是否標示清楚				★
	8	廢棄物是否有適當的存放地點
	9	廢棄物是否進行回收
緊急淋浴設備	1	有無緊急淋浴裝置
	2	緊急淋浴裝置是否能正常使用
	3	有無緊急洗眼裝置				★
	4	洗眼裝置是否能正常使用
	5	緊急淋浴設備是否有明顯的標示
用電安全	1	插座是否過載
	2	插座外觀是否完整
	3	是否有110V及220V之標示
	4	插座是否遠離水源				★
	5	插座是否直接放置地面(勾「是」請敘明保護措施)
	6	配電箱內是否有中隔板
	7	配電箱是否有標示控制設備之名稱
	8	配電箱是否有張貼感電標示
	9	電線橫過走道是否有適當保護措施				★
	10	電線之絕緣包覆是否完整無裸露
消防滅火措施	1	是否備有防火毯或滅火器
	2	滅火器是否在有效期限內
	3	滅火器壓力是否正常
	4	放置滅火器處是否有明顯標示
緊急應變	1	是否訂定完整的緊急應變程序
	2	是否訂定逃生路線圖
	3	是否訂定緊急連絡電話

建議事項	整體優點
	整體缺點
	整體建議改善事項
日期	年	月	日	檢查人員