檢查項目	檢查內容					檢查結果			備註 / ★勞檢重點項目 / ◎環保署列管
						是	否	不適用
教育訓練	1	教職員是否已接受教育訓練
	2	老師授課前是否會對學生進行教育訓練
安衛工作守則	1	是否訂定安全衛生工作守則
	2	安全衛生工作守則是否張貼於明顯易見處
環境措施	1	是否禁止飲食或抽煙
	2	是否保持整潔、無積水情形、照明良好
	3	地面是否保持乾燥及平整
	4	教室是否有兩個以上出口
安全衛生防護	1	個人防護具之準備(耐熱手套、口罩、圍裙)
	2	有無急救箱							★
	3	危險機械是否有防護措施(例如：攪拌機要有防護罩)							★
抽氣裝置	1	抽油煙機是否定期清理
用電安全	1	插座是否過載
	2	插座外觀是否完整
	3	是否有110V及220V之標示
	4	插座是否遠離水源							★
	5	插座是否直接放置地面(勾「是」請敘明保護措施)
	5	配電箱內是否有中隔板
	6	配電箱是否有標示控制設備之名稱
	7	電線橫過走道是否有適當保護措施							★
	8	電線之絕緣包覆是否完整無裸露
消防滅火措施	1	是否備有防火毯或滅火器
	2	滅火器是否在有效期限內
	3	滅火器壓力是否正常
	4	放置滅火器處是否有明顯標示
緊急應變	1	是否訂定完整的緊急應變程序
	2	是否訂定逃生路線圖
	3	是否訂定緊急連絡電話
高壓氣體鋼瓶管理	1	是否直立儲放並固定措施							★
	2	放置環境是否避免熱源或高溫							★
	3	成份是否標示清楚(MSDS)							★
	4	是否對閥門、接頭或管線進行測漏試驗
建議事項	整體優點
	整體缺點
	整體建議改善事項
日期	年		月	日	檢查人員